组别：临床免疫   仪器名称：Optilite特种蛋白分析仪   仪器编号：MYYQ-       2025年   月

| 日期 | 日保养 | 周保养 | 月保养 | 执行人 | 日期 | 日保养 | 周保养 | 月保养 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日保养：

1．执行结束清洗程序

2．清除每日文件

3．清空废液桶和废物桶，添加去离子水

周保养：

- 清洁所有探针（样本针、试剂针，搅拌棒）

- 清洁所有的洗站（样本针洗站、试剂针洗站，搅拌棒洗站）

- 清洁样本区和试剂区的异物

- 保存数据库

月保养：

- 清洁孵育盘

- 执行月清洁程序

- 清洁样本架

- 清洁过滤网

- 清洁仪器表面和工作站表面